Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области

«Красносулинский колледж промышленных технологий»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: директор Приказ № _____ от «____ »______________2025 г. ________________(Г. Ю. Вакулина) |
| --- | --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по срезовой контрольной работе

| при проведении самообследования по профессиональному модулю |  |  |
| --- | --- | --- |

| ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |
| --- | --- |
| наименование профессионального модуля |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 4 |
| --- | --- |

| РАССМОТРЕНО: на заседании предметно-цикловой комиссии строительных и электрических дисциплин Протокол № _____ от «___»___________2025 г. Председатель цикловой комиссии ________________(И.В. Евтухова) |  | СОГЛАСОВАНО: заместитель директора по учебной работе __________ (С. А. Малофеева) «____ »______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

| Преподаватели: | Л.С. Постнова, И.В. Евтухова |
| --- | --- |
|  | инициалы и фамилии преподавателей |

г. Красный Сулин, 2025 г.

Пояснительная записка

По специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» профессиональный модуль ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» выдаётся на 3-4-м курсе в  VI, VII  семестрах. Тестовые задания срезовой контрольной работы составлены за весь объём дисциплины и учитывают наиболее важные темы (разделы) учебного курса. Тестовые задания содержат 30 существенных операций, на выполнение которых отводится 45 минут. 100% относится  ко второму уровню. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

Перечень объектов контроля

| № п/п | Контролируемые дисциплины, разделы и темы |
| --- | --- |
|  | ПМ.02 Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | Раздел 1. Организация и производство работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| 1 | Монтаж электрооборудования ОРУ и ЗРУ |
| 2 | Монтаж электрических машин, распределительных пунктов и аппаратуры |
| 3 | Монтаж грузоподъемных механизмов и станков |
| 4 | Монтаж осветительных сетей и установок |
|  | Раздел 2. Проектирование внутреннего электроснабжения промышленных и гражданских зданий |
| 5 | Общие сведения о силовом электрооборудовании |
| 6 | Аппаратура защиты и управления в электрических сетях до 1 кВ |
| 7 | Внутризаводское электроснабжение |
| 8 | Электроснабжение гражданских зданий |
|  | Раздел 3. Организация и выполнение работ по наладке электрооборудования |
| 9 | Аппараты и приборы для наладочных работ |
| 10 | Наладка аппаратов напряжением до 1000 В |
| 11 | Испытание и наладка электрооборудования подстанций |
| 12 | Наладка электрических машин |

Система оценивания результатов тестирования студентов

Для проверки варианта теста по ключу необходимо:

- Выяснить, на какой вариант теста отвечал тестируемый. Тестируемый должен написать номер варианта в соответствующей строке «бланка для ответов».

- Сравнить «Бланк ответов» студента с бланком «Эталон ответа» по соответствующему варианту.

- Просматривая последовательно ответы тестируемого и, сравнивая их, с правильными ответами ключа, необходимо подсчитать число фактически выполненных существенных операций (Р).

- Отметка (оценка) за фактически выполненные тестовые задания выставляется на основании рассчитанного коэффициента степени освоения учебного материала К, который определяется по следующей формуле:

К = Р/ Рэт

где  Р – число фактически выполненных существенных операций;

Рэт – число эталонных существенных операций.

| К | < 0,7 | 0,7-0,79 | 0,8 - 0,89 | 0,9 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 1 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | По обеспечению надежности электроснабжения электроприемники имеют категории А- Б- В- |
| - 2 | Электроприемники характеризуются тремя основными режимами А- Б- В- |
| - 3 | Расчет электрических нагрузок сводится к определению коэффициентов А- Б- |
| - 4 | При выборе мощности силового трансформатора ГПП необходимо учесть А мощность предприятия и Б мощность предприятия |
|  | Вставьте пропущенные этапы электромонтажных работ электрических машин малой мощности А- приемка строительной части под монтаж Б- приемка электрической машины и проверка технических характеристик В- Г- Д- соединение с электроприводом Е- закрепление Ж- сдача в эксплуатацию |
|  | Вставьте пропущенные этапы электромонтажных работ скрытых электропроводок А- Б- разметка В- Г- прозвонка Д- |
|  | Электромонтажные работы- это два этапа А- Б- |
|  | Продолжить перечень нормативной документации А- ГОСТ Б- В- Г- |
|  | Принцип действия приборов электродинамической системы основан на взаимодействии токов, протекающих по двум разным…(а)…, из которых одна неподвижная, а другая может изменять …(б)… относительно первой. |
|  | Напишите формулу: коэффициент абсорбции Каб=…(а)… |
|  | Измерение сопротивления с помощью:  …(а)… является непосредственным методом измерений.  …(б)…и …(в)… является косвенным и основан на измерении силы тока, протекающего через сопротивление, и измерения падения напряжения на этом сопротивлении. |
|  | Электрические аппараты и вторичные цепи схем защиты, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме пунктов: 1.Измерение …(а)…изоляции. 2.Испытание повышенным…(б)…. |
|  | Фазировка трансформаторов - это проверка…(а)…вторичных напряжений у двух трансформаторов, включаемых на …(б)…работу. |

Лист эталонов ответов

1 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- первая Б- вторая В- третья | Р1= 3 |
|  | А- длительный Б- кратковременный В- повторно-кратковременный | Р2=3 |
|  | А- коэффициент использования Б- коэффициент максимума | Р3=2 |
|  | А- активная Б- реактивная | Р4=2 |
|  | В- установка Г- выверка | Р5=2 |
| 6 | А- подготовка материалов В- укладка Б- присоединение | Р6=3 |
| 7 | А- подготовительные работы Б- электромонтажные работы | Р7=2 |
| 8 | Б-ПУЭ В- Санитарные нормы Г- Строительные нормы и правила | Р8=3 |
| 9 | а) катушкам б) своё положение | P 9=2 |
| 10 | а)R60/R15 | P10 =1 |
| 11 | а) омметра б) амперметра в) вольтметра | P11 =3 |
| 12 | а) сопротивления б) напряжением промышленной частоты | P12 =2 |
| 13 | а) совпадения фаз б) параллельную | P13 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=30 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 2 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Электросталеплавильное производство относится к__А___ категории и питается от __Б___ трансформаторов |
| - 2 | В продолжительном режиме работают электроприемники А- установок Б- установок механизмы - В |
| - 3 | Вставить пропущенные этапы монтажа крана А- Б- установка электродвигателей В- установка аппаратуры Г- прокладка труб Д- Ж- подключение проводов к электродвигателям и аппаратуре З- |
| - 4 | Электродвигатели малой мощности монтируют А- Б- В- |
|  | По каким данным выбирается и проверяется питающий кабель свыше 1 кВ А- Б- |
|  | Вставьте попущенное электрооборудование ГПП А- отделители и короткозамыкатели Б- В- разрядники и реакторы Г- Д- измерительные трансформаторы Ж- З- конденсаторные установки и аккумуляторные батареи И- |
|  | Вставьте пропущенные этапы подготовительных работ по монтажу электрических машин большой мощности А- Б- ознакомление с объектом монтажа В- Г- Д- насадка полумуфт |
|  | Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на воздействии неподвижной.…(а)…, по которой течет измеряемый ток, на …(б)….ферромагнитную пластину, укрепленную на одной оси со стрелкой прибора. |
|  | Наладочные работы, связанные с подачей напряжения, должны производиться не менее чем …(а)…лицами. |
|  | Комплекс наладочных работ разделяется на следующие основные работы:  изучение и анализ проекта, исправление принципиальных и монтажных схем до начала монтажа с целью исключения монтажных переделок в процессе…(а)….  предмонтажная проверка и …(б)…электрооборудования в электромонтажных мастерских и базах на объекте.  проверка и испытание …(в)… в процессе монтажа. |
|  | По окончании опробования подготовляется отчётная документация по выполненным наладочным работам: 1. протоколы проверки и наладки схем…(а)…., защиты, сигнализации и автоматики. 2. протоколы испытаний и опробования оборудования высокого…(б)…. |
|  | Показания …(а)… в цепи переменного тока пропорциональны току в его обмотке, напряжению на обмотке напряжения, и коэффициенту мощности cos(при измерении активной мощности). Р=…(б)…. где С – постоянная ваттметра. |

Лист эталонов ответов

2 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А - первая категория Б - два трансформатора | Р1= 2 |
|  | А - насосные установки Б - вентиляторные установки В – механизмы непрерывного транспорта | Р2= 3 |
|  | А – монтаж троллейных линий Д – затяжка проводов З – регулировка и пробный пуск | Р3= 3 |
|  | А - салазки Б – металлическая рама В – бетонное основание | Р4 = 3 |
|  | А – номинальный ток Б - термическая стойкость | Р5 = 2 |
|  | Б – разъединитель Г – высоковольтный выключатель Ж – силовой трансформатор И – высоковольтный предохранитель | Р6 = 4 |
|  | А – приемка помещения В – проверка фундамента Г – доставка, распаковка и очистка | Р7 = 3 |
|  | а) обмотки б) подвижную | P8 =2 |
|  | а) двумя | P9 =1 |
|  | а) наладки б) испытание в) электрооборудования | P10 =3 |
|  | а) управления б) напряжения | P11 =2 |
|  | а) ваттметра б) | P12 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=30 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 3 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Потребители прокатного производства относятся к_____А________ и восстановление системы электроснабжения должно осуществляться ______Б_______ |
| - 2 | Заполнить недостающие параметры выбора высоковольтных выключателей А – номинальный ток Б - В – Г – ударный ток Д - |
| - 3 | Заполнить недостающие основные конструктивные элементы силового кабеля высокого напряжения А – жила Б – В – Г - броня |
| - 4 | Вставить пропущенные этапы электромонтажных работ на кран-балке А - подготовка монтажной зоны Б - В – монтаж троллеев и питающих кабелей Г – Д – сдача в эксплуатацию |
|  | Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для __А___ и для ___Б____ |
|  | В силовых трансформаторах трансформатороное масло служит для __А___ и __Б____ |
|  | Заполнить недоставющие этапы электромонтажных работ на подстанции А – заготовка электромонтажных изделий и конструкций в мастерских ЭМО Б – В – установка закладных деталей и подготовка мест установки Г – Д – сборка цепей вторичной коммутации Е - |
|  | 1. Изуч А - разработка проекта на монтаж заземляющих устройств 2. Прие Б - приемка площадки от строительной организации 3. Подг В - 4. Разм Г - Разметка и устройство траншеи 5. Заглу Д - 6 Соед Е -Соединение заземлителей между собой. 7. Прис Ж - 8. Пров З -Проверка качества сварных соединений 9. Сост И - 10. Под К - Подготовка паспорта на заземляющее устройство 11 Засы Л - Закрытие траншеи землей и утрамбовывание. |
|  | Напряжение прикосновения — напряжение между двумя .…(а)…цепи тока замыкания на землю (на корпус) при …(б)….прикосновении к ним человека. |
|  | Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в…(а)…., находящейся под напряжением. |
|  | Комплекс наладочных работ разделяется на следующие основные работы:  проверка и …(а)…. реле, приборов и аппаратуры вторичных устройств.  проверка правильности …(б)…. первичных и вторичных соединений.  поузловое …(в)….оборудования и вторичных устройств. |
|  | По окончании опробования подготовляется отчётная документация по выполненным наладочным работам: 1. протоколы …(а)….. и проверки машин, трансформаторов, преобразователей. 2. протоколы …(б)…. заземляющих устройств. |
|  | Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии …(а)… с измеряемым током и полем постоянного …(б)…. |

Лист эталонов ответов

3 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- первая Б - автоматически | Р1=2 |
|  | Б – номинальное напряжение В – номинальный ток отключения Д – ток термической стойкости | Р2=3 |
|  | Б – изоляция В - оболочка | Р3=2 |
|  | Б – доставка Г – монтаж тележки | Р4=2 |
|  | А – понижения напряжения Б – безопасность работы | Р5=2 |
|  | А – изолирующая среда Б – охлаждающая среда | Р6=2 |
|  | Б – подготовка электрооборудования Г – установка электрооборудования Е – приемка электрооборудования и подготовка к пуску | Р7=3 |
|  | В – подготовка заземлителей и заземляю-щих проводников Д – углубление заземлителей Ж – присоединение ЗУ И - составление акта скрытых работ | Р8=4 |
|  | а) точками б) одновременном | P9 =2 |
|  | а) изоляции | P10 =1 |
|  | а) настройка б) монтажа в) опробование | P11 =3 |
|  | а) испытаний б) проверки | P12=2 |
|  | а) проводников б) магнита | P13 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=30 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 4 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Расчет электрических нагрузок жилых зданий сводится к определению ___А____ с учетом ___Б____ |
| - 2 | Дать полную расшифровку силового трансформатора типа ТМГ 400 10/ 0,4 Т- М – масляный Г – 400 – 10 – высшее напряжение 0,4 - |
| - 3 | Заполнить недостающие параметры выбора высоковольтных разъединителей А – номинальное напряжение Б - Г – ударный ток Д - |
| - 4 | Подстанция – это электроустановка, служащая для ___А___ и ___Б___ и состоящая их __В__ , распределительных устройств устройств управления, защиты и измерения |
|  | Дать полную расшифровку установочному проводу типа АПВ 1 х 2,5 А – ПВ –поливинилхлоридная изоляция 1- 2,5- |
|  | Электромонтажные работы выполняются в две стадии А - _________________ работы Б - __________________ работы |
|  | Электрические машины могут устанавливаться на __А___, __Б___, __В____ и ___Г____ |
|  | Принцип действия приборов индукционной системы основан на взаимодействии вращающегося .…(а)… поля, возбуждаемого переменными токами, протекающими в неподвижных обмотках прибора, с токами, …(б)…..в подвижной части измерительного устройства, которая при этом приходит в движение. |
|  | Основным параметром, характеризующим …(а)…, является сопротивление растеканию заземлителя Rз. Rз =…(б)…, где k – коэффициент, учитывающий состояние земли во время измерения. |
|  | Каждый наладчик обязан:  пройти …(а)…. освидетельствование (1 раз в 2 года).  пройти проверку знаний и получить квалификационную группу по …(б)….. (1 раз в год)  получить …(в)…. инструктаж и инструктаж на рабочем месте. |
|  | При соединении в звезду сопротивление отдельных фаз определяется по формулам: : 1. R1= …(а)….. 2. R2=…(б)….. 3. |
| 12 | Измерение …(а)… постоянному току обмоток электрических машин осуществляется с помощью амперметра и вольтметра или двойным мостом. |

Лист эталонов ответов

4 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- удельная мощность Б- число квартир | Р1=2 |
|  | Т- трехфазный Г- герметичный 400 – полная мощность в кВА 0,4 – низшее напряжение, кВ | Р2=4 |
|  | Б- номинальный ток Д- ток термической стойкости | Р3=2 |
|  | А- преобразование Б- распределение В- трансформатор | Р4=3 |
|  | А- алюминиевая жила 1- число жил 2,5- сечение жилы | Р5=3 |
|  | А- заготовительные работы Б- электромонтажные работы | Р6=2 |
|  | А – рама Б-салазки В-фундамент Г-металлическая плита | Р7=4 |
|  | а) магнитного б) индуцируемыми | P8 =2 |
|  | а) заземлитель б) R = Rизм·k | P9 =2 |
|  | а) медицинское б) электробезопасности в) вводный | P10 =3 |
|  | а) б) | P11 =2 |
|  | а) сопротивления | P12 =1 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=30 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 1 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| - 1 | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ В - _______________________________________________________ |  |
| - 2 | А – _________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В – _________________________________________________________ |  |
| - 3 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
| - 4 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
|  | В-__________________________________________________________ Г-___________________________________________________________ |  |
|  | А-__________________________________________________________ Б-__________________________________________________________ В- _________________________________________________________ |  |
|  | А-__________________________________________________________ Б-___________________________________________________________ |  |
|  | Б-___________________________________________________________ В-____________________________________________________________ Г- __________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-____________________________________________________________ б)_____________________________________________________________ в)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а) -__________________________________________________________ б) -___________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий». наименование учебных дисциплин.

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 4 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| 1 | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ |  |
| 2 | Т – _________________________________________________________ Г – _________________________________________________________ 400 – _________________________________________________________ 0,4 - __________________________________________________________ |  |
| 3 | Б – ________________________________________________________ Д – _________________________________________________________ |  |
| 4 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В- _________________________________________________________ |  |
| 5 | А-__________________________________________________________ 1-___________________________________________________________ 2,5-___________________________________________________________ |  |
| 6 | А-__________________________________________________________ Б-__________________________________________________________ |  |
| 7 | А-__________________________________________________________ Б-____________________________________________________________ В-____________________________________________________________ Г-___________________________________________________________ |  |
| 8 | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| 9 | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| 10 | а)-____________________________________________________________ б)-___________________________________________________________ в) - _________________________________________________ |  |
| 11 | а)-____________________________________________________________ б) -___________________________________________________________ |  |
| 12 | а)-___________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 2 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| 1 | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ |  |
| 2 | А – _________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В – _________________________________________________________ |  |
| 3 | А – ________________________________________________________ Д – _________________________________________________________ З - __________________________________________________________ |  |
| 4 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В- ___________________________________________________________ |  |
| 5 | А-__________________________________________________________ Б-___________________________________________________________ |  |
|  | Б- __________________________________________________________ Г-__________________________________________________________ Ж-__________________________________________________________ И - _________________________________________________________ |  |
| 6 |  |  |
| 7 | А-__________________________________________________________ В-__________________________________________________________ Г-___________________________________________________________ |  |
| 8 | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| 9 | а)-___________________________________________________________ |  |
| 10 | а)-б)____________________________________________________________ в)-___________________________________________________________ |  |
| 11 | а)-____________________________________________________________ б) -___________________________________________________________ |  |
| 12 | а)-___________________________________________________________ б)-__________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.02 «Организация и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-21 |
| --- | --- |

| Вариант № | 3 |  | Рэт = | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| 1 | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ |  |
| 2 | Б – _________________________________________________________ В – _________________________________________________________ Д – _________________________________________________________ |  |
| 3 | Б – _________________________________________________________ В- __________________________________________________________ |  |
| 4 | Б – ________________________________________________________ Г – _________________________________________________________ |  |
| 5 | А-__________________________________________________________ Б-___________________________________________________________ |  |
| 6 | А-__________________________________________________________ Б-__________________________________________________________ |  |
| 7 | Б-____________________________________________________________ Г-____________________________________________________________ Е -___________________________________________________________ |  |
| 8 | В - ___________________________________________________________ Д -____________________________________________________________ Ж - __________________________________________________________ И - __________________________________________________________ |  |
| 9 | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| 10 | а)-____________________________________________________________ |  |
| 11 | а )-___________________________________________________________ б) -___________________________________________________________ в)- __________________________________________________________ |  |
| 12 | а) -___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| 13 | а) -__________________________________________________________ б ) -___________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

Определяем сопротивление энергосистемы

хС=SбSск

Методика расчета токов короткого замыкания

где Sк—мощность КЗ энергосистемы, МВА ;

Sб — базовая мощность, МВ А.

Определяем сопротивление воздушной  линии.

хвл=х0⋅lвл⋅SбUср12

Где х0 – удельное сопротивление линии, О м/км; [ 6 стр 60]

lвл- длина линии, км.

Определяем сопротивление двухобмоточного трансформатора.

хТ1=Uк100⋅SбSном.т

где Uк - напряжение короткого замыкания двухобмоточного трансформатора, %.;

Sном.m-  номинальная мощности трансформатора, КВА;

Определяем  сопротивления кабельной линии

х=х0⋅lкл⋅SбUср22

rкл=r0⋅lкл⋅SбUср22

где х0 – удельное индуктивное  сопротивление линии, Ом/км; [Л 6табл 1.9.5 ]

l- длина кабельной линии, км;

r0- удельное активное сопротивление, Ом/км (r0=0,2  [Л 1 табл П. 2.1 ] )

Определяем эквивалентное индуктивное  сопротивление расчетной схе мы.

хэкв*=х*с + х*вл + х*Т1+х*кл

Определяем полное эквивалентное сопротивление

Zэкв=rкл2+х'экв2

Определяем базисный ток

IБ=Sб3⋅Uср2

Определяем ток короткого замыкания.

Iк.з.=IбZэкв∗

Определяем ударный ток

iу=2⋅kу1⋅Iк.з.

Где Ку=1,369 [ Л1. табл 7.1 ]

ЭНС

ВЛ1-110кВ

Т1

КЛ-6кВ

Т2

Uср1

Uср1

Uср2

Uср2

Uср3

Рис. 2.2 расчетная схема

Анализ срезовой контрольной работы по ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

В соответствии с графиком проведения срезовых контрольных работ  ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» 22 февраля 2025 г. была проведена проверка знаний студентов в группе ЭЛ-21 специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Результаты срезовой контрольной работы

| Всего в группе | 23 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали | 22 | 96% |
| Получили «5» | 10 | 45% |
| Получили «4» | 9 | 41% |
| Получили «3» | 3 | 14% |
| Получили «2» | - | 0% |
| % успеваемости |  | 100% |
| % качества знаний |  | 86% |

Преподаватель                                                    Л.С. Постнова

И.В. Евтухова