Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Красносулинский  колледж промышленных технологий»

КОМПЛЕКСНЫЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для срезовой контрольной работы при проведении самообследования

| по дисциплинам | Профессионального | цикла: |
| --- | --- | --- |
|  | наименование цикла дисциплин |  |

|  | наименование дисциплины |
| --- | --- |
| 1. | ОП.03 Электротехника |
|  | наименование дисциплины |
|  | наименование дисциплины |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| РАССМОТРЕНО: на заседании предметно-цикловой комиссии строительных и электрических дициплин Протокол № _____ от «___»___________2025 г. Председатель цикловой комиссии ________________(И.В.Евтухова) |  | СОГЛАСОВАНО: заместитель директора по учебной работе ________________(С. А. Малофеева) «____ »______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

| Преподаватели: | Евтухова И.В. |
| --- | --- |
|  | инициалы и фамилии преподавателей |

Красный Сулин

2025

Пояснительная записка

По специальности 08.02.09 «Монтаж          и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» дисциплины ОП.03 «Электротехника» выдаются на 2-м курсе в III, IV семестрах. Тестовые задания срезовой контрольной работы составлены за первый семестр. Объём дисциплин и учитывают наиболее важные темы (разделы) учебного курса. Тестовые задания содержат 19 существенных операций ( 19 существенных операций по дисциплине «Электротехника»), на выполнение которых отводится 45 минут. 100% относиться  ко второму уровню. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

Перечень объектов контроля

| № п/п | Контролируемые дисциплины, разделы и темы | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
|  | ОП.03 Электротехника |  |
| 8 | Тема 1.1 Основные сведения об электрическом токе | 2 |
| 9 | Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета | 2 |
| 10 | Тема 1.3 Нелинейные электрические цепи постоянного тока | 2 |
| 11 | Тема 2.1 Электрическое поле | 2 |
| 12 | Тема 2.2 Магнитное поле | 2 |
| 13 | Тема 2.3 Магнитные цепи | 2 |
| 14 | Тема 2.4 Электротехнические материалы. Магнитные цепи | 2 |

Система оценивания результатов тестирования студентов

Для проверки варианта теста по ключу необходимо:

- Выяснить, на какой вариант теста отвечал тестируемый. Тестируемый должен написать номер варианта в соответствующей строке «бланка для ответов».

- Сравнить «Бланк ответов» студента с бланком «Эталон ответа» по соответствующему варианту.

- Просматривая последовательно ответы тестируемого и, сравнивая их, с правильными ответами ключа, необходимо подсчитать число фактически выполненных существенных операций (Р).

- Отметка (оценка) за фактически выполненные тестовые задания выставляется на основании рассчитанного коэффициента степени освоения учебного материала Ку, который определяется по следующей формуле:

где  Р – число фактически выполненных существенных операций;

Рэт – число эталонных существенных операций.

| Ку | < 0,7 | 0,7-0,79 | 0,8 - 0,89 | 0,9 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по дисциплине | ОП.03 Электротехника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |  |  |  |
|  |  | Учебная группа: | ЭЛ-23 |  |

| Вариант № |  |  |  |  | Рэт = | 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФИО студента |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Бланк ответов |  |  |  |  |  |  | Р |  |
|  | а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |
| «____»__________2023 г |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплине | ОП.03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

| Вариант № | 1 |  | Рэт = | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Студент_________________________________________________________________________________________________________________

| № задания | Тестовое задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотнесите понятия и их определения |  |  |  |  |  |
|  | 1.Сила тока |  | А |  |  | Работа, совершаемую электрическим током в единицу времени |
|  | 2.Плотность тока |  | Б |  |  | Количество электричества протекающее через поперечное сечение проводника в единицу времени |
|  | 3.Мощность |  | В |  |  | Отношение силы тока к площади поперечного сечения проводника |
|  | Общий ток цепи , состоящий из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 210 и 70Ом, равен 80мА. Найти токи каждого резистора а) и б),эквивалентное сопротивление цепи в). |  |  |  |  | а) б) в) |
|  | а) Сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю - это … закон |  |  |  |  | а) |
|  | Соотнесите понятия и их определения |  |  |  |  |  |
|  | 1.Электрическое диполе | А |  |  | Смещение заряженных частиц вдоль его направления, в результате чего они приобретают свойство диполей. |  |
|  | 2.Поляризация диэлектрика | Б |  |  | Величина , показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в вакууме. |  |
|  | 3.Диэлектрическая проницаемость | В |  |  | Совокупность двух точечных заряженных тел, обладающих равными по величине и противоположными по знаку зарядами, расстояние между которыми очень мало по сравнению с расстоянием от них до точек, в которых рассматривается поле диполя |  |
|  | Магнитная индукция - векторная величина, характеризующая а)… и определяющая б)…, действующую на движущуюся в)… со стороны магнитного поля |  |  |  | а) б) в) |  |
|  | Определить минимальный диаметр медной проволоки длиной 100м, если ее сопротивление не должно превышать 1Ом. Чему равно сопротивление 1 м медной проволоки диаметром 2мм? |  |  |  | а) б) |  |
|  | Материалы, имеющие наименьшее а) … сопротивление. называются б)… |  |  |  | а) б) |  |
|  | Точка Вr предельной … гистерезиса называется …. |  |  |  | а) б) |  |
|  |  |  |  | Р= |  |  |

Преподаватель: ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплинам | ОП03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

Эталоны ответов

| Вариант № | 1 |
| --- | --- |

| № задания | Эталоны ответов | Рэт |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Б,2-В,3-А | 3 |
|  | а)0,02 А, б) 0,06А ,в)52,5 Ом; | 3 |
|  | а) 1 закон Кирхгофа | 1 |
|  | 1-В,2-А,3-Б | 3 |
|  | а)магнитное поле, б)силу, в) заряженную частицу | 3 |
|  | а)1,5 мм б)0,06Ом | 2 |
|  | а) удельное б)проводники | 2 |
|  | а) петли б) индукцией насыщения | 2 |
| Итого: |  | 19 |

Преподаватель:

________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |
| «____»__________2023 г |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплине | ОП.03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

| Вариант № | 2 |  | Рэт = | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Студент_________________________________________________________________________________________________________________

| № задания |  | Тестовое задание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Источник электрической энергии |  |  |  | А | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования. |  |  |  |
|  | 2.Приемник электрической энергии |  |  |  | Б | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию. |  |  |  |
|  | 3.Мера электрического тока |  |  |  | В | Величина , измеряемая количеством электричества, проходящим через поперечное сечение проводника за 1с. |  |  |  |
|  | При параллельном подключении к нагрузке резистора сопротивлением 5,1кОм общее сопротивление цепи равно 3кОм. Чему будет равно эквивалентное сопротивление цепи а),б), в), если к нагрузке подключить параллельно резистор 1;3;7,5 кОм) |  |  |  |  |  |  | а) б) в) |  |
|  | а)… в точке а определяется отношением бесконечно малых приращений напряжения dU и точка dI |  |  |  |  |  |  | а) |  |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. I закон Кирхгофа |  | А | Алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Теорема Гаусса |  | Б | Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Она является силой притяжения, если знаки зарядов разные, и силой отталкивания, если эти знаки одинаковы. |  |  |  |  |  |
|  | 3.II закон Кирхгофа |  | В | В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура |  |  |  |  |  |
|  | Магнитное поле, имеющее во всех точках одинаковую по а)… и б)…магнитную индукцию называется в)…. |  |  |  |  |  |  |  | а) б) в) |
|  | Сообщение электрического заряда проводнику называется электризацией. Чем больший заряд принял проводник, тем больше его а)…, или, иначе говоря, тем выше его электрический б)… |  |  |  |  |  |  |  | а) б) |
|  | Материал, относительно плохо проводящий а)… ток называется - б)… |  |  |  |  |  |  |  | а) б) |
|  | Единицей измерения а)… индукции В является б) … |  |  |  |  |  |  |  | а) б) |
|  |  |  |  |  |  |  | Р= |  |  |

Преподаватель: ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплинам | ОП03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

Эталоны ответов

| Вариант № | 2 |
| --- | --- |

| № задания | Эталоны ответов | Рэт |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Б;2-А;3-В | 3 |
|  | а)0,88кОм;б)2,13кОм;в)3,7кОм | 3 |
|  | а) динамическое сопротивление | 1 |
|  | 1-А,2-Б,3-В | 3 |
|  | а) величине; б) направлению; в) однородным(равномерным) | 3 |
|  | а)электризация, б) потенциал | 2 |
|  | а) электрический; б) диэлектрик | 2 |
|  | а) магнитной; б) Тл | 2 |
| Итого: |  | 19 |

Преподаватель:                             ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |
| «____»__________2023 г |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплине | ОП.03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

| Вариант № | 3 |  | Рэт = | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Студент_________________________________________________________________________________________________________________

| № задания | Тестовое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Источник электрической энергии |  |  | А | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования. |  |  |
|  | 2.Приемник электрической энергии |  |  | Б | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию. |  |  |
|  | 3.Мера электрического тока |  |  | В | Величина , измеряемая количеством электричества, проходящим через поперечное сечение проводника за 1с. |  |  |
|  | При последовательном подключении к нагрузке резистора сопротивлением 5,1кОм общее сопротивление цепи равно 10 кОм.Чему будет равно эквивалентное сопротивление цепи а),б), в), если к нагрузке подключить параллельно резистор 1;3;7,5 кОм) |  |  |  |  | а) б) в) |  |
|  | а)… в точке а определяется отношением бесконечно малых приращений напряжения dU и точка dI |  |  |  |  | а) |  |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Закон Кулона | А | Поток вектора напряжённости электрического поля через любую произвольно выбранную замкнутую поверхность пропорционален заключённому внутри этой поверхности электрическому заряду. |  |  |  |  |
|  | 2.Теорема Гаусса | Б | Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Она является силой притяжения, если знаки зарядов разные, и силой отталкивания, если эти знаки одинаковы. |  |  |  |  |
|  | 3.II закон Кирхгофа | В | В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура |  |  |  |  |
|  | Магнитное поле характеризуется а)… на движущуюся б)… с силой, пропорциональной в)…. |  |  |  |  |  | а) б) в) |
|  | Магнитная цепь, основной магнитный а)… которой во всех сечениях одинаков, называется б)… |  |  |  |  |  | а) б) |
|  | Электротехнические материалы характеризуются а)…, б)… свойствами |  |  |  |  |  | а) б) |
| 8 | Между количеством электричества и потенциалом данного уединенного проводника существует а)… зависимость: отношение заряда проводника к его потенциалу есть величина б)… |  |  |  |  |  | а) б) |
|  |  |  |  |  |  |  | Р= |

Преподаватель:                                                             ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплинам | ОП 03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

Эталоны ответов

| Вариант № | 3 |
| --- | --- |

| № задания | Эталоны ответов | Рэт |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Б;2-А;3-В | 3 |
|  | а)11кОм;б)13кОм;в)17,5кОм | 3 |
|  | а) динамическое сопротивление | 1 |
|  | 1-Б,2-А,3-В | 3 |
|  | а) воздействием; б) заряженную частицу; в) заряду частицы и ее скорости | 3 |
|  | а) поток б)симметричной | 2 |
|  | а) электрическими; б) магнитными | 2 |
|  | а) линейная б) постоянная | 2 |
| Итого: |  | 19 |

Преподаватель:                              ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |
| «____»__________2023 г |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплине | ОП.03 Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

| Вариант № | 4 |  | Рэт = | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Студент_________________________________________________________________________________________________________________

| № задания | Тестовое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Электрическая цепь |  |  | А | Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов, показывающее соединение этих элементов |  |  |
|  | 2.Схема электрической цепи |  |  | Б | Совокупность устройств и объектов, образующих путь электрического тока |  |  |
|  | 3.Мера электрического тока |  |  | В | Величина , измеряемая количеством электричества, проходящим через поперечное сечение проводника за 1с. |  |  |
|  | Общий ток цепи, состоящий из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 210 и 70 Ом, равен 80мА. Найти токи каждого резистора а) и б),эквивалентное сопротивление цепи в). |  |  |  |  | а) б) в) |  |
|  | Для нелинейных электрических цепей остаются справедливыми законы Ома и а)… |  |  |  |  | а) |  |
|  | Соотнесите стрелками понятия и их определения |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатор | А | Величина равная произведению заряда точечных тел на расстояние между ними. |  |  |  |  |
|  | Электрический момент | Б | Устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. |  |  |  |  |
|  | Поляризация диэлектрика | В | Смещение заряженных частиц вдоль направления, под воздействием внешнего электрического поля |  |  |  |  |
|  | Виды соединения проводников а)… б)…и в)… |  |  |  |  |  | а) б) в) |
|  | Магнитный поток через контур равен нулю, если контур располагается а)… магнитному полю. Значит угол a равен 900 . |  |  |  |  |  | а) б) |
|  | ##### Магнитный поток через контур максимален, если плоскость контура а)… магнитному полю. Тогда магнитный поток рассчитывается по формуле: ##### Φmax = B · S Значит угол α равен б)…. |  |  |  |  |  | а) б) |
|  | Электротехнические материалы подразделяются на: проводники, а)… , магнитные, б)… |  |  |  |  |  | а) б) |
|  |  |  |  |  | Р= |  |  |

Преподаватели: ________________________________ (И.В.Евтухова)

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 2 |
| --- | --- |

| по дисциплинам | Техническая механика, Электротехника |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

Эталоны ответов

| Вариант № | 4 |
| --- | --- |

| № задания | Эталоны ответов | Рэт |
| --- | --- | --- |
| - 8 | 1-Б;2-А;3-В | 3 |
| - 9 | а)0,02 А, б) 0,06А ,в)52,5 Ом; | 3 |
| - 10 | а) Кирхгофа. | 1 |
| - 11 | 1-Б,2-А,3-В | 3 |
| - 12 | а) последовательное; б) параллельное; в) смешанное | 3 |
| - 13 | а)параллельно б) 900 | 2 |
| - 14 | а) перпендикулярна б) 0: | 2 |
| - 15 | а) полупроводники б) диэлектрики | 2 |
| Итого: |  | 19 |

Преподаватель:                              ________________________________ (И.В.Евтухова